洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

施工图审查意见书（勘察）

| 工 程 名 称 | 三山繁华城首期商品房幼儿园补充说明 | 工 程 等 级 | 丙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘 察单 位 | 河南省郑州地质工程勘察院 | 资质等级 | 甲 | 注册 师 | 李建斌 | 执业印章号 | 161502-AY004 |
| 法律法规（F） | 强 条（Q） | 安全隐患（A） | 一般条文（P） | 总计条文 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 审 查 意 见 |
| P1、补充实测剪切波速并评价地震效应。 |
| P2、应根据基础形式和标高，评价基础形式。 |
| 注：1、各专业审查意见中对违反法律法规、违反强制条文、一般条文安全隐患应在序号前 分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示清楚。 2、审查意见要注明规范和条文出处，其结构抗震部分要加黑加粗。 |
| 主审人 | 郭进军 | 电话 | 18538363089 | 负责人 | 裴 磊 | 日期:2015.7.12 |

第1页共1页